重庆市种畜场巨星花园小区建筑消防设施

维护保养服务外包采购项目

公开比选文件

项目名称：巨星花园小区建筑消防设施维护保养服务外包采购项目

比选单位：               重庆市种畜场

# 2024年3月

重庆市种畜场巨星花园小区建筑消防设施维护保养服务外包采购项目公开比选文件

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：巨星花园小区建筑消防设施维护保养服务采购项目 |
|  |  | 项目地点：重庆市巴南区李家沱西流沱四村巨星花园小区 |
|  |  | 招标内容：巨星花园A区182、183、184号3栋高层建筑及负一楼、负二楼车库范围内的所有消防设施设备维护保养服务外包 |
| 2 | 比选要求 | 服务标准：按合同标准执行 |
|  |  | 服务期限：叁年，从2024年4月1日起至2027年3月31日止 |
|  |  | 合同标的限价：人民币7.5万元（2.5万元/年） |
| 3 | 投标人要求 | - 1.具有独立法人资格的供应商，且注册资金达到人民币500万元以上（含500万元）； 2.业绩：承揽物业小区建筑消防设施维护保养业务3个及以上、且有服务满1年及以上合同； 3.具备消防施工贰级或贰级以上资质、消防技术服务资质、履行合同所需的专业能力和实力； 4.提供增值税6%专用发票。 |
| 4 | 相关安排 | 比选单位：重庆市种畜场 |
|  |  | 投标人勘察现场：投标人自行勘察（招标人协助） 勘察时间:2024年3月1日至3月7日（09：00至17：00时） 联系人和联系电话：李青，17783098492 |
| 5 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本两份。 |
| 6 | 投标文件递交 | 投标地址: 巴南区李家沱西流沱四村巨星花园A区182栋负一楼后勤部综合管理室 |
|  |  | 开标时现场投标，开标时间：2024年3月12日 |

第一部分  比选公告

各单位：

重庆市种畜场巨星花园小区建筑消防设施维护保养服务外包采购项目现进行公开比选，诚挚公开邀请有意愿的参选单位参与。

一、招标项目内容

（一）维护保养范围及内容

1.维护保养范围。包括巨星花园A区182、183、184号3栋高层建筑及负一楼、负二楼车库范围内的所有消防设施设备，具体如下：火灾自动报警及联动控制系统；室内、外消火栓给水系统（包括183号顶楼消防蓄水池、车库负二楼消防蓄水池水量）；自动喷水灭火系统；防排烟系统；防火分隔设施（防火卷帘、防火门）；消防通讯系统及应急广播系统，建筑面积约52000平方米。

2.维护保养内容。定期对上述维护保养服务范围内的消防设施设备进行维护，保障其正常运行，包括但不限于每月进行消防设施检查，出具月度维保表；每季度进行消防设施检查；出具季度维保表；每年度进行消防设施质量检测，出具正式的年度维保报告(相关表格及报告以重庆市应急管理部门最新版本要求为准)。

（二）维护保养服务质量标准

服务质量和标准需按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）行业标准规定执行（在合同中另行约定）。

二、比选方式：公开比选。

三、投标人资质要求：

- 1.具有独立法人资格的供应商，且注册资金达到人民币500万元以上（含500万元）；

2.业绩：承揽物业小区建筑消防设施维护保养业务3个及以上、且有服务满1年及以上合同；

3.具备履行合同所需的专业能力和实力；具备消防施工贰级或贰级以上资质、消防技术服务资质；

4.提供增值税6%专用发票。

四、报名需携带材料：

1.营业执照副本1份（复印件需加盖公章）；

2.法人代表身份证复印件或法人代表的授权委托书1份（加盖公章）。

五、现场踏勘：投标单位自行完成现场踏勘，以便获取投标单位须自己负责的有关编制投标文件所有资料。无论投标单位是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。

六、开标时间：2024年3月12日。

七、开标地点：重庆市巴南区李家沱西流沱四村巨星花园A区182栋负一楼会议室。

八、联系人及电话： 李青，17783098492

九、其他要求

（一）投标人不得存在下列情形之一：

1.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

2.被责令停业的；

3.被暂停或取消投标资格的；

4.财产被接管或冻结的；

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时投标。

（二）不得委托代理商参与投标。

（三）本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包。

第二部分  投标单位须知

一、投标文件

（一）投标文件装订及密封要求

1.投标文件要左侧装订成册。

2.要用封条在投标文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，加盖投标人公章。

3.封皮上写明招标项目名称及投标人名称。

（二）投标文件递交要求

1.投标文件递交的截止时间：2024年3月7日17:00；逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

2.投标文件要求：投标方应于截止时间前将密封的、加盖公章的比选响应文件正、副本一套送至比选地点（可快递），逾期收到或不符合规定的比选响应文件将被拒绝。无论参选方是否中标，比选响应文件将不予退还。

3.送达地点：重庆市巴南区李家沱西流沱四村巨星花园A区182栋负一楼后勤部综合管理室，收件人：李青，电话：17783098492。

二、评标标准

1.本项目采取综合评分法进行评标确定中标单位。

2.当确定中标候选单位放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，招标单位可以依序确定其他中标候选单位为中标单位。

3.招标单位确定中标单位后，招标单位以书面形式发出中标通知书。

4.招标单位应当自中标通知书发出之日起7个工作日内与中标单位签订外包服务合同。

第三部分 竞标办法

一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标候选单位，经招标单位研究决定后确定最终中标单位。

（二）评标程序

评标工作由招标方负责组织，具体评标事务由招标方组建的评标小组负责。

1.资格性检查。依据招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | （1）投标人法人营业执照 （2）投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书 |
|  |  | （2）具有履行合同所必须的专业能力 | 具备消防施工贰级或贰级以上资质、消防技术服务资质、承揽物业小区建筑消防设施维护保养业务3个及以上、且有服务满1年及以上合同；未受到行政处罚证明材料。 |
|  |  | （3）近两年内，在经营活动中没有重大违法和行政处罚记录 |  |
| 2 | 特殊资格条件 |  | 证明材料 |

注：所有资格性检查的证明材料复印件加盖投标人公章。

- 2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 报价唯一 | 投标文件上只能有一个有效报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

二、评分标准

| 评分说明 | 评分标准：以经济标、技术标、商务标、现场回答的综合总分最高分为评分标准。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目及考核要点 |  |  | 评分标准分数 |  |
| 1 | 经济标（投标报价70分） | 投价得分=（投标基准价/有效投标报价）×70。注：本项最高得分不得超过70分，报价每高于投标基准价500元扣0.5分，每低于投标基准价500元加0.5分，以此类推。 |  | 70 |  |
| 2 | 技术标 （20分） | 1.服务人员的配备、培训、管理（5分） |  | 20 |  |
|  |  | 2.服务水平的整体设想和策划（5分） |  |  |  |
|  |  | 3.管理方式及工作计划（10分） |  |  |  |
| 3 | 商务标 （5分） | 1.企业基本情况、获得荣誉情况（2分） |  | 2 |  |
|  |  | 2.根据投标书中提供的管理业绩表，服务面积大于30万平方的项目1个得2分，2个及以上得3分。 |  | 3 |  |
| 4 | 现场答辩 （5分） | 1.工作思路（3分） |  | 5 |  |
|  |  | 2.情况熟悉（2分） |  |  |  |
| 5 | 合 计 |  |  | 100 |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术等评估。评标小组成员对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，以得分由高到低的顺序确定中标候选人顺序。

第四部分  项目内容及要求

一、维护保养范围及内容

1.维护保养范围。包括巨星花园A区182、183、184号3栋高层建筑及负一楼、负二楼车库范围内的所有消防设施设备，具体如下：火灾自动报警及联动控制系统；室内、外消火栓给水系统（包括183号顶楼消防蓄水池、车库负二楼消防蓄水池水量）；自动喷水灭火系统；防排烟系统；防火分隔设施（防火卷帘、防火门）；消防通讯系统及应急广播系统，建筑面积约52000平方米。

2.维护保养内容。定期对上述维护保养服务范围内的消防设施设备进行维护，保障其正常运行，包括但不限于每月进行消防设施检查，出具月度维保表；每季度进行消防设施检查；出具季度维保表；每年度进行消防设施质量检测，出具正式的年度维保报告(相关表格及报告以重庆市应急管理部门最新版本要求为准)。

二、维护保养服务质量标准

服务质量和标准需按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等行业标准规定执行（在合同中另行约定）。

| 项目 | 检测项目 | 检查内容 | 检查部位及数量 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警及联动系统 公共绿地 公共区域 | 火灾探测器 | 火灾探测器是否完好正常运行状态，模拟测试报警功能是否正常运行。（加烟测试） |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 手动报警按钮是否完好正常运行状态，模拟测试报警功能是否正常运行。 |  |  |
|  | 监管装置 | 试验监管装置报警功能、屏蔽信息显示功能 |  |  |
|  | 报警装置 | 警铃及声光报警器进行模拟火灾状态下的响应试验。 |  |  |
|  | 消防报警控制器 | 试验火警报警、自检、消音、复位、打印、CRT等功能及主、备电源切换功能 |  |  |
|  | 消防联动控制器 | 试验联动控制器及控制模块的手、自动联动控制功能是否正常。 |  |  |
|  | 消防广播 | 测试播放器及功放是否正常、测试扬声器音量和音质。 |  |  |
|  | 消防电话 | 测试消防电话主机与电话分机之间通话质量、电话主机录音功能。 |  |  |
| 项目 | 检测项目 | 检查内容 | 检查部位及数量 | 检查结果 |
| 消防供水系统 公共绿地 公共区域 | 消防水池 | 核对消防水池储水量 |  |  |
|  | 屋顶消防水箱 | 核对消防水箱储水量 |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜 | 试验手动、自动启泵功能和主、备泵切换功能 |  |  |
|  | 水泵接合器 | 水泵接合器配件完整性、标识正确及完好 |  |  |
|  | 阀 门 | 试验阀门启闭功能是否正常完好 |  |  |
|  | 消防联动控制器 | 试验联动控制器及控制模块的手、自动联动控制功能是否正常。 |  |  |
| 消火栓系统 公共区域 | 室内消火栓 | 试验屋顶消防栓出水压力、静压及水质，测试室内消火栓静压、检查室内消火栓配置是否完整 |  |  |
|  | 室外消火栓 | 试验室外消火栓出水及静压 |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜 | 测试消防泵启、停功能 |  |  |
|  | 启泵按钮 | 试验远距离测试消火栓内启泵按钮功能是否正常 |  |  |
| 自动喷淋系统 公共区域 | 湿式报警阀组 | 试验湿式报警阀组功能、放水测试水力警铃、压力开关是否动作报警 |  |  |
|  | 喷头 | 检查喷头外观完好性是否有遮挡物 |  |  |
|  | 末端试水装置 | 末端放水测试、水流指示器及压力开关是否动作报警 |  |  |
|  | 充、排气装置 | 测试充、排气装置充气、排气功能 |  |  |
| 防火分隔系统 公共区域 | 防火门 | 检查防火门配件是否完整，启、闭功能是否运行正常及密封性能 |  |  |
|  | 防火卷帘门 | 检查外观是否完好及密闭性能，手、自动启动卷帘门装置是否运行正常、消防控制室远程启动是否正常 |  |  |
| 气体灭火系统 公共区域 | 瓶组与储罐 | 核对灭火剂储存量、检查压力表指针是否在緑区 |  |  |
|  | 紧急启、停功能 | 测试紧急启动、停止按钮的紧急功能 |  |  |
|  | 启动装置、选择阀 | 测试启动装置、选择阀手动启动功能 |  |  |
| 项目 | 检测项目 | 检查内容 | 检查部位及数量 | 检查结果 |
| 机械加压送风系统 公共区域 | 送风口 | 测试手动、自动开启功能是否运行正常、测试送风口的风速、检查送风口是否有遮挡物 |  |  |
|  | 送风机 | 测试手动、自动启动、停止送风机功能是否运行正常 |  |  |
| 机械排烟系统 公共区域 | 排烟阀、电动排烟窗、排烟防火阀 | 测试排烟阀、电动排烟窗手动、自动开启功能，测试排烟防火阀的动作性能、测试排烟口的风速、检查排烟口是否有遮挡物 |  |  |
|  | 排烟风机 | 测试手动、自动启动功能，测试排烟防火阀联动停止功能，测试排烟风机的风量 |  |  |
| 消防电梯 公共区域 | 消防电梯 | 测试首层按钮控制电梯回首层功能、通过报警联动测试电梯自动迫降功能是否正常 |  |  |

该公开比选文件中内容不详尽或概念不清部分，归招标人统一解释。

第五部分 合同主要内容

建筑消防设施维护保养合同

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《重庆市消防条例》等规定，为了提高现代消防系统抗御火灾能力，及时排除消防系统的隐患，使消防系统保持正常的工作状态，充分发挥其应有的作用，有效的预防火灾事故和减少火灾损失，依据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）的标准，经平等协商达成如下协议，双方共同遵守：

- 一、维护保养建筑范围

（一）项目名称：巨星花园小区建筑消防设施维护保养服务外包采购项目

（二）项目地址：重庆市巴南区李家沱西流沱四村巨星花园A区

（三）维保总建筑面积：约52000平方米

（四）建筑性质及类别：（选填：民用/公共/工业建筑）

（五）维保建筑范围如下：

| 主要建筑名称 | 性质及类别 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 182栋-184栋 | 负1层、负2层车库及设备房，182栋-184栋1层-29层。 | 52000 |
| 合 计 | — | 52000 |

- （六）维护保养消防设施范围：乙方负责下列建筑消防设施的维护保养技术服务。

1.火灾自动报警及联动控制系统；

2.室内、外消火栓给水系统（包括但不限于183号顶楼消防蓄水池、车库负二楼消防蓄水池水量）；

3.自动喷水灭火系统；

4.防排烟系统；

5.防火分隔设施（防火卷帘、防火门）；

6.消防通讯系统及应急广播系统。

- 二、维护保养依据：《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）

- 三、甲方的权利、义务

- 1.有权核查乙方维护保养机构资质和现场维护保养人员执业资格。严格执行公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》。

- 2.向乙方提供下列资料：消防系统安装竣工图（含编码图）、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行（值班）记录、设备操作权限密码、通过消防验收（许可）或备案的证明文件和消防设计图。

- 3.所移交的消防系统应运行正常（修缮原系统至正常运行的，费用另计）；乙方到场开展消防设施维护保养时，应提供必要的协助。

- 4.明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责，建立建筑消防设施值班、巡查、建档等制度。

- 5.负责消防设施系统的日常运行管理，按照《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010，安排人员对消防设施进行日常巡查，发现问题后及时处理，不能处理的需及时通知乙方到场解决。

- 6.保证疏散通道、安全出口的通畅，不圈占、挪用、遮挡消防设施，不擅自关停消防设施。

- 7.管理好本单位的易燃物品，明确火灾危险区域等防火重点部位并做好相关标识，值班人员严禁吸烟。

- 8.定期组织消防值班人员进行操作培训，掌握基本消防常识及操作技能。

- 9.合同签订后乙方对维保范围内消防系统进行初查，对检查出来消防系统存在的问题及更换零配件产生的费用，甲方应予以解决及承担。

- 10.负责承担维保期间维修配件的更换费用及正常老化到达更换年限的器材更换费用。

- 11.对乙方在日常维保工作中发现重大问题需要甲方解决的，接到乙方出具书面报告后，甲方应签收回复并及时落实整改；对乙方出具的维保报告进行审核并签字确认。

12.为确保合同范围消防设施的正常运行，甲方在进行二次装修时，消防改造部分且应优先交付乙方进行安装及调试；维保期间，对未经乙方同意擅自改动主机造成后果的，乙方有权向甲方索赔。

13.消防设施停用时间超过24小时的，建筑消防设施使用管理单位应将情况向当地消防主管部门书面报告。

14.乙方初次维保时甲方向乙方提供合同范围消防报警主机及相关电气控制装置的操作密码。维保单位在第一次进场维保前，应对合同维保范围的所有消防设施进行全面测试。如因甲方原因，现场不能进行测试，导致在后期维保过程中出现问题以及所造成的损失，由甲方承担。对于测试所暴露出的问题，不在本维保合同维护范围之内。

15.按合同规定的金额和支付方式向乙方支付维修保养费。

16.甲方在收到乙方提交的各类文件资料时有义务出具书面收讫凭证。

四、乙方的权利、义务

1.具备消防设施维护保养的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展消防设施维护保养技术服务活动，对维护保养质量负责。

2.根据维护保养对象的具体情况，拟定具体的工作方案，本项目负责人：    ，技术负责人：    ，至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员应当认真如实填写维护保养记录。

3.按照合同期限内的建筑消防设施维护周期开展检查、维保、测试等技术服务。

4.及时向甲方出具真实、规范的维护保养记录或问题反馈意见书。

5.不得转包、分包消防设施维护保养技术服务项目。

6.制定建筑消防设施维护保养计划，定期维护保养本合同约定的建筑消防设施，排除潜在的故障。

7.在接到甲方消防设施故障的通知后应积极响应，一般故障次日到达现场处理，紧急故障当天接到电话通知后4小时内到达现场处理。

8.每月维保工作结束，向甲方提交当月的维保记录，每个季度提交季度测试报告。

9.每次处理突发故障后，向甲方提交故障处理记录。

10.每年对消防设施进行一次全面的测试，确保消防设施的完好有效。

11.每年度维保期满，向甲方提交装订成册的年度消防设施维保总结报告。

12.根据甲方要求及安排，义务对甲方消防值班操作人员进行消防设施使用操作方面的培训，重点单位每年至少一次培训。

13.根据消防部门监督检查及甲方提出的要求，提交相关的消防设施维保记录文件。

14.根据甲方的消防演练安排，积极参加甲方组织的消防演练活动，并发挥专业所长向甲方积极提供有关的建议。

15.如甲方申报第三方年度检测，乙方应积极配合，并在年检前汇同甲方对消防设

施进行全面的检查。

- 16.因乙方原因引起消防设施维护保养不到位或维修不及时，导致设备未能正常运

- 行，甲方受到消防部门的处罚，乙方需承担相应经济责任。

- 17.维保区域内发生火灾事故或消防设施误动作，若因乙方原因引起的消防设备不

- 能正常运行而造成的损失（由不可抗拒的自然灾害、雷击、环境改变和非乙方人为破坏等因素除外），由乙方承担相应经济责任。

- 18.乙方维护保养期间检查出设备故障，应提出整改方案报甲方审批，由甲方负责

- 组织落实整改。

五、维护保养费用及支付方式、期限

1.维护保养费用：

本维保合同3年总价款（含税）为人民币       （小写：       元），每年为人

民币       （小写：       元）。合同价款不包括设施故障更换的材料费、非乙方原因造成的故障修复、消防设施丢失的配置、埋地消防给水管网泄漏排查及修复涉及的费用。

- 2.付款方式：

- 每半年支付一次（共计支付6次）。

- 甲乙双方在合同签订后，甲方每半年（6个月）对乙方提供的消防维保质量进行1次综合评价并合格后，由乙方按每年合同价款的50%开具增值税专用发票，甲方在收到发票后的7个工作日内向乙方支付消防维护保养工程款     元整；剩余5次合同价款支付均按上述方式执行，直至本合同到期为止。

现金    □转帐支票    □银行托收    □电汇

3.合同执行期限：

本合同执行自 2024 年 4 月 1 日起至 2027年 3 月 31 日止，期限 3 年 。

六、违约责任

- 1.对乙方不按规定履行义务，在维护保养中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施维护保养技术服务项目的，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任，乙方向甲方支付专项违约金5000元。

- 2.乙方未能依照技术标准和执业准则，导致消防设施质量问题的，承担相应责任。

七、解决合同纠纷的方式

本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中

的第2项解决。

- 1.由重庆市仲裁机关仲裁；

- 2.向甲方所在地人民法院起诉。

八、双方协商的其他事项

1.本合同由甲、乙双方法定代表人或其委托的代表人签字盖章后生效。

2.本合同一式四份，由甲、乙双方各持两份，均具有同等法律效力。

3.本合同在实施过程中若需破土、拆墙、开检修孔等工作均由甲方负责实施和承担相关费用。

4.在乙方执行合同期间，甲方消防系统新增和改造部分、管道设备的防腐工作不在本合同范围；若甲方委托乙方新增或改造消防系统、对管道设备进行防腐涂漆，经甲乙双方协商后进行；如因甲方自行改造（二次装修）产生的消防系统故障和设备故障，由此造成的损失由责任方自行承担。

5.本合同未尽事宜双方协商解决。

| 甲方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 甲方代表人： 电 话： 开户银行： 账 号： | 乙方（盖章）： 地 址： 法定代表人： 乙方代表人： 电 话： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

第六部分 投标文件格式

（投标文件按以下内容的先后顺序进行编制，并装订成册，每页加盖公章）

重庆市种畜场巨星花园小区建筑消防设施维护保养

服务外包采购项目

比 选 响 应 文 件

投标人：                       （盖章单位）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年     月      日

目录

（本目录为格式，要求投标人在投标文件装订过程中按以下顺序装订，可标记页码）

- 一、投标函

- 二、商务及资质证明文件

1.营业执照

2.开户许可证

3.法人代表授权书（原件）

4.被授权人身份证明（复印件）

5.业绩经验（提供相关业绩合同复印件及合同执行完毕证明文件）

- 6.投标方认为必要的其它证明文件（如市级以上认定行业资质证明材料）。

7.投标承诺书（内容自拟）

三、投标一览表

四、其他

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：重庆市种畜场

- 1.我方已仔细研究了重庆市种畜场巨星花园小区建筑消防维护保养服务外包采购项目公开比选文件的全部内容，愿意以3年总合同价款（大写）     万元（    万元/年）计，按合同约定实施和完成建筑消防维护保养服务项目，完成各项文件编制，并配合完成其他相关服务项目。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知后，在中标通知规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、有效，并负责承担因虚假、不实带来的经济、法律责任。

5.如本投标人中标，在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地址：

电话：

年   月   日

- 商务及资质证明文件

- （包括但不限于以下内容）

1.营业执照

2.开户许可证

3.法人代表授权书（原件）

4.被授权人身份证明（复印件）

5.业绩经验（提供相关业绩合同复印件及合同执行完毕证明文件）

- 6.投标方认为必要的其它证明文件（如市级以上认定行业资质证明材料）。

7.投标承诺书（内容自拟）

1、营业执照

2、开户许可证

3、法人代表授权书（原件）

# 投标人名称：

# 姓名：     	性别： 	 年龄：      职务：    	系        	（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：                        （盖单位章）

年       月       日

# 注：本表适用于法定代表人直接参加投标的。

- 4. 被授权人身份证明

本人       （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆市种畜场巨星花园小区建筑消防设施维护保养服务外包采购项目资格申请文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               （自开标时间起不得少于90日历天）

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证扫描件 （正面） | 委托代理人身份证扫描件 （正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件 （背面） | 委托代理人身份证扫描件 （背面） |

投标人名称：                        （公章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

- 日  期：      年   月   日

- 注：本表适用于法定代表人委托代理人直接参加投标的。

- 5、业绩经验

- 【提供相关业绩合同复印件（自2021年1月1日至本项目招标公告发布之日止）】

- 投标方认为必要的其它证明文件

- （如市级等认定行业资质证明材料）

7、投标承诺书

重庆市种畜场 ：

我方根据你方发出的重庆市种畜场巨星花园小区建筑消防设施维护保养服务外包采购项目（以下简称“本项目”）的招标文件，我方就本项目的投标工作，作出以下承诺：

1.我方经仔细阅读和认真研究上述招标文件、答疑纪要（如有）及有关附件的所有内容后，已完全理解并同意接受招标文件涉及的各项要求与权利。

2.我方于投标前以对本项目进行了充分调研，确保中标后按合同约定顺利履行相关条款，对于以上可能产生的费用及风险均由我方自行承担。

3.若我方有幸中标，则在合同履行过程中出现的各种变更，由发标人与我方共同进行确认，并以最终协商结果为准。

4.我方承诺：一旦我方中标，将保证按合同约定按期履行相关条款。

5.我方保证上述承诺的内容真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投    标     人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：         年       月      日

三、投标一览表

（投标单位自行制作）
四、其他

（相关证明，用于评定技术服务分）